## Lista de Chequeo
Documento: 04 Formulario – Formato – Anexo Nombre: Lista de Chequeo Cumplimiento Ambiental de Contratistas Producción
Sistema: 04 HSE Sub Sistema: 03 Medio Ambiente
Código: 04-03-428-F018c
Fecha de Emisión: Fecha de Vigencia: Preparado Por: Aprobado Por: Versión: Páginas: 11-08-2016 17/11/2020 Equipo Ambiental Gerencia Ambiental 04 1 de 3
EN CASO DE NO SER APLICABLE SE DEBE MARCAR CON "X" LA OPCIÓN "NA"
SI ES APLICABLE SE DEBE EVIDENCIAR SU CUMPLIMIENTO (MARCAR CON "X" LA OPCIÓN "SI") O SU INCUMPLIMIENTO (MARCAR CON "X" LA OPCIÓN "NO")
Todas las respuestas requieran ser documentadas y contar con evidencias.
RAZON SOCIAL EMPRESA CONTRATISTA:
CAMPO/ AREA: |  | FECHA:
|  |  | SI | NO | NA
Cumplimiento Legal y Documental
1 | Recibe inducción ambiental y entrega de los instrumentos de control (Licencia Ambiental y PMA específico)
x
2 | Verifica el Plan de Manejo Arqueologico, para garantizar que el área prospectada será el área a intervenir
x
3 | Cuenta con acta de entrega del área donde se desarrolla el trabajo, firmada por todas las areas
x
4 | Presenta oportunamente los informes (mensuales y Dossier)
x
5 | Procedimientos específicos de la actividad a ejecutar, revisados por el área ambiental
x
6 | Registro de socializacion del Procedimiento Gestión de Contratistas . Verificar si se socializó con el 100% de los colaboradores.
x
7 | Gestiona de manera oportuna, el cierre de hallazgos y desviaciones.
x
8 | Implementa los formatos del SGA
x
9 | Presenta Paz y salvo ambiental
x
Recurso Agua
10 | Presenta los registros de captación de agua en el formato autorizado dentro del SGA , para registrar el consumo de agua en la operación. (Resaltar el punto de captación)
x
11 | Presenta certificación vigente de una empresa autorizada por la ONAC, del medidor de flujo instalado en los puntos de captación autorizados.
x
12 | Verificar certificación de compra de agua a terceros, registro INVIMA, monitoreo calidad del agua, almacenamiento adecuado, (en caso de requerir agua potable para consumo)
x
13 | Registros diarios de monitoreos parametros in situ agua potable, para el área de campamento.
x
14 | Certificados de calibración de los equipos utilizados para medir los parámetros in situ de la planta de agua potable, para el área de campamento.
x
15 | Conoce e implementa el programa del agua del SGA
x
Recurso aire
16 | Revisión tecnicomecanica, certificación de gases y pre operacionales de vehículos, maquinas y equipos.
x
17 | Monitoreos de calidad de aire y ruido.
x
Residuos Solidos y líquidos
18 | Soportes de generación de residuos (sólidos y líquidos) en el formato autorizado dentro del SGA, indicando tipo y cantidad.
x
19 | Entrega Licencia Ambiental de la empresa encargada del manejo de los residuos sólidos, incluyendo certificacion que la empresa no cursa sanciones o investigaciones por incumplimiento ambiental
x
20 | Soportes de mantenimiento de unidades sanitarias instaladas en los frentes de trabajo, indicando ubicación, frecuencia de mantenimientos y volúmen de ARD generada. (En caso de requerirse)
x
21 | Entrega Licencia ambiental de la empresa externa encargada del manejo y disposición final del ARD, incluyendo certificacion que la empresa no cursa sanciones o investigaciones por incumplimiento ambiental
x
22 | Verificar certificado de manejo y disposición final de los residuos líquidos.
x
23 | Certificado de manejo y disposición final de los residuos solidos generados cuando estos sean enviados con una empresa externa.
x
24 | Cuenta con recipientes y bolsas plasticas acorde al codigo de colores establecido en el PGIRS y garantiza un adecuado manejo de los residuos sólidos.
x
25 | Certificación de biodegrabilidad de los productos de aseo, para el caso del área de campamento.
x
26 | Actas de entrega de materiales pos consumo.
x
Formación ambiental
27 | Soportes charlas, capacitaciones, talleres ambientales, con temáticas establecidas en el PMA.
x
Control de emergencias
28 | Dispone en el frente de trabajo, de equipos para el control de emergencias ( ej. extintores, equipos para contención de derrames, kit ambiental, etc.)
x
29 | Registros de inspecciones mensuales (Extintores, equipos para contención de derrames etc.)
x
Señalización
30 | Las áreas se encuentran debidamente señalizadas y demarcadas
x
31 | Cuenta con señalización en materia HSE
x
32 | Identificación de áreas restringidas.
x
33 | Equipos, elementos y tanques rotulados con su ID, rombo NFPA, capacidad de almacenamiento, SGA.
x
Otros
34 | Los diques y cárcamos que se encuentran en sus frentes de trabajo, se encuentran limpios y en condiciones adecuadas.
x
35 | Los diques de los tanques cumplen con lo establecido en en el Articulo 2.2.1.1.2.2, 3.17 del Decreto 1073 de 2015 o aquel que lo modifique o sustituya.
x
36 | Presenta condiciones óptimas de orden y aseo
x
37 | El laboratorio cuenta con drenaje de aguas residuales contaminadas, independiente al sistema del campamento.
x
|  |  | 17 | 13 | 7
=Si cumple/(37-NA)*100% Porcentaje de Cumplimiento de Aspectos Ambientales: |  |  | 56.67%
REALIZA RESPONSABLE VERIFICA Cargo Ambiental Contratista Cargo Ambiental
CONTROL DE CAMBIOS
RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES
31- 05 - 2017 V02 Se modifica el Formato Lista de Chequeo Cumplimiento Ambiental de Contratistas adicionando la sumatoria de Si Cumple, No Cumple y No Aplica para dar un porcentaje de cumplimiento. 18-04-2018 V03 Se modifica el Formato Lista de Chequeo Cumplimiento Ambiental de Contratistas adicionando aspectos especificos por cada Proceso de la Organización (Especifico Proceso Producción) 17-11-20 V4: Se realiza actualización en os cargos del personal de realiza y personal que verifica dejandolo de manera global para que sea aplicable a los diferentes cargos qyue tiene la compañia en todos los frentes de trabajo , asi mismo se actualiza el codigo por ser información diferete en cada lista de chequeo
DETALLE DE LAS ELIMINACIONES
Se Elimina Lista de Chequeo Cumplimiento Ambiental de Contratistas v1 Se Elimina Lista de Chequeo Cumplimiento Ambiental de Contratistas v2

## Observaciones
Documento: Formato Nombre: Lista de Chequeo Cumplimiento Ambiental de Contratistas
Sistema: 04 HSE Sub Sistema: 03 Medio Ambiente
Código: 04-03-428-F018c
Fecha de Emisión: Fecha de Vigencia: Preparado Por: Aprobado Por: Versión: Páginas: 11-08-2016 17/11/2020 Equipo Ambiental Gerencia Ambiental 04 1 de 3
RAZON SOCIAL EMPRESA CONTRATISTA:
CAMPO/ AREA: |  | FECHA:
ÍTEM | OBERVACIONES / COMENTARIOS /HALLAZGOS
REALIZA RESPONSABLE VERIFICA Cargo Ambiental Contratista Cargo Ambiental